## 汇总表
龙电弘瑞燕罗工业园新址装饰工程预算汇总表
序号 | 单项工程名称 | 造价金额 | 备注
分项汇总如下：
1 | 6/7楼前台会议室装饰工程合计
2 | 7楼车间装饰工程合计
以上合计
A | 工程直接费用合计
B | 设计费
C | 综合管理费
D | 规费
E | 税金 |  | 9%增值税发票
F | 装饰工程金额 |  | 含税金额
G | 工程预算总额大写： | 0 |  | 元整。
备注：1、本预算不含办公家具/软装/广告类。 2、报价单位施工需以甲方指定工艺要求。 3、装饰工程选用辅材、主材品牌需为甲方指定品牌
签署栏 | 乙方（承接方）签字盖章
签署日期

## 7楼车间
7楼车间装修工程量清单
车间区
序号 | 工程项目 | QTY 数量 | UNITS 单位 | PRICE 单价 | SUBTOTAL 金额 | REMARKS 施工工艺及说明
1 | 彩钢板隔墙 （超高 70厚度） | 384 | ㎡ |  |  | 5.8米 70MM厚度 一板到顶
2 | 双开门 | 6 | 套 |  |  | 1套2米宽，其他1.8米宽
3 | 窗户 | 1 | 套 |  |  | 原彩钢板墙开窗
4 | 拆除墙体 | 102 | ㎡ |  |  | 原彩钢板墙利旧安装
5 | PVC折叠门（上轨道，地面轮子）门宽：8000*高4000 | 32 | ㎡
7 | 600*600扣板天花吊顶 | 489 | ㎡ |  |  | 1、定线制作安装：打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋。2、使用15*50mm轻钢龙骨。
8 | 灯具照明及设备 | 1 | 项 |  |  | 约24个LED灯盘，佛山照明
9 | 风淋门安装，原有墙体开门安装后封闭 | 1 | 项
10
| 小计 |  |  |  | 0
7层消防工程
1 | 消防出图AIDON车间吊顶消防改造图 | 1 | 项 |  |  | 实际工程量现场实测
2 | 消防措施费 | 1 | 项 |  |  | 报批过审，包含消防放水
3 | 消防改造工程包干 | 1 | 项 |  |  | 点型探测器（移位），消防广播(扬声器)（移位），自动报警系统调试，水喷淋(雾)喷头拆除移位增加，配线、走管，水灭火控制装置调试，通风排烟改造，如需强排烟系统，不另做增项。
| 小计 |  | ㎡
| 小计 |  |  |  | 0
以上直接费用合计：

## 6、7楼前台会议室
6/7层前台会议室装修工程量清单
序号 | 工程项目 | QTY 数量 | UNITS 单位 | PRICE 单价 | SUBTOTAL 金额 | REMARKS 施工工艺及材料说明
办公区
1 | 前台石膏板吊顶造型，抹灰刷白色乳胶漆 | 484 | ㎡ |  |  | 实际施工尺寸需现场测量
2 | 前台吧台制作 | 2 | 项 |  |  | 投标人依设计方案核报、备注材质
3 | 前台背景墙岩板（颜色待定）包含LOGO设计制作 | 58 | ㎡ |  |  | 投标人依设计方案核报、备注材质
4 | 强电工程包干 | 2 | 项 |  |  | 人工、线材、穿线管件及配件
5 | 7楼外开玻璃窗 | 5 | 套 |  |  | 包含原固定玻璃拆除，新转外推双层玻璃窗
6 | 原天花机改风管机 | 1 | 项 |  |  | 原设备处理，从新采购二手风管机包含 风管，排水及线控
7 | 灯具照明 | 2 | 项 |  |  | 筒灯/灯带/照明开关插座
8 | 背景墙暗门 | 1 | 项 |  |  | 按实际设计施工
9 | 消防栓门改门 | 1 | 项
| 小计 |  |  |  | 0
| 小计 |  | ㎡ |  | 0
以上直接费用合计：