## Sheet1
国网25规范单相招标器件清单和投标报价表
序号 | 龙电基本信息 |  |  | 供应商投标报价
| 物料名称 | 物料型号或规格 | 预计总用量 （万套） | 制造商 | 制造商型号 | 单位价格 | 交期/天 | 关键器件国网检测报告 | 主要材料 | 产品所用材料重量/g | 报价基准价格/元 | 单位 | 联动价格区间 | 浮动价格 | 备注
1 | 继电器 | UC3;12VDC;220VAC*120A;100uR;强磁屏蔽;磁保持;锰铜;6脚;ROHS | 150 | [5 empty] | 铜 |  | 100000 | 吨 | 5000
[9 empty] | 银 |  | 19000 | 公斤 | 2000
2 | 电流互感器 | 5(100)A/2mA;0.2级;10Ω;软连接;抗直流;不防磁;3PIN;ROHS | 150 | [5 empty] | 铜 |  | 100000 | 吨 | 5000
3 | 变压器 | EI-35 Series;220V;带屏蔽防磁;插件;低频;37.5*31.5*35mm;7PIN;ROHS | 150 | [5 empty] | 铜 |  | 100000 | 吨 | 5000
4 | 段式液晶 | 工业级;段式液晶;6COM;3.1V;插针;25.5+0.6mm;-40℃~85℃;插件;29PIN;ROHS | 150
5 | 25规范国网单相结构组件 | 25规范国网单相底壳组件;底壳组件4U含挂钩 | 150 | [5 empty] | 黄铜 |  | 70000 | 吨 | 2000
|  | 25规范大电流开关内置端纽组件;大电流端钮组件;开关内置; | [6 empty] | 黄铜 |  | 70000 | 吨 | 2000
|  | 25规范国网单相上盖组件(碳膜/内置);表盖组件;(远程) 1U;嵌入式铅封;电池可换; 220V;铭牌中间定位;碳膜按键;开关内置; | [6 empty] | 黄铜 |  | 70000 | 吨 | 2000
|  | 国网单相隔离板;2020版国网单相;隔离板;透明PC | [6 empty] | 黄铜 |  | 70000 | 吨 | 2000